## роз-3-2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/14г.-26/10/14г.
Абонент:ООО "ЭССЖ" Договор N:48
Адрес:ул.Разанова д.3. Тип расходомера:ВСТ 32
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 14.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00000001 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0xF83E ПО 2.4
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2014-09-26 | 61.61 | 54.55 | 7.06 | 59 | 58 | 36.78 | 36.3 | 21.7 | 5 | 4 | 1.484 | 1.226 | 24 | 0
2014-09-27 | 61.77 | 54.3 | 7.47 | 62.1 | 61.04 | 36.23 | 35.75 | 25.29 | 5 | 4 | 1.704 | 1.436 | 24 | 0
2014-09-28 | 61.22 | 54.43 | 6.79 | 64.3 | 63.19 | 35 | 34.52 | 28.67 | 5 | 4 | 1.847 | 1.609 | 24 | 0
2014-09-29 | 61.79 | 54.28 | 7.51 | 59.7 | 58.69 | 35.55 | 35.07 | 23.62 | 5 | 4 | 1.606 | 1.343 | 24 | 0
2014-09-30 | 61.63 | 54.64 | 6.99 | 63.9 | 62.77 | 39.26 | 38.74 | 24.03 | 5 | 4 | 1.63 | 1.36 | 24 | 0
2014-10-01 | 61.86 | 54.28 | 7.58 | 60.4 | 59.35 | 36.52 | 36.04 | 23.31 | 5 | 4 | 1.6 | 1.327 | 24 | 0
2014-10-02 | 60.92 | 53.86 | 7.06 | 59.5 | 58.48 | 35.49 | 35.03 | 23.45 | 5 | 4 | 1.561 | 1.311 | 24 | 0
2014-10-03 | 61.81 | 54.4 | 7.41 | 60.8 | 59.76 | 37.17 | 36.69 | 23.07 | 5 | 4 | 1.584 | 1.312 | 24 | 0
2014-10-04 | 61.81 | 54.58 | 7.23 | 61.6 | 60.52 | 34.26 | 33.81 | 26.71 | 5 | 4 | 1.762 | 1.52 | 24 | 0
2014-10-05 | 61.66 | 54.79 | 6.87 | 65 | 63.85 | 36.51 | 36.01 | 27.84 | 5 | 4 | 1.771 | 1.554 | 24 | 0
2014-10-06 | 61.78 | 54.92 | 6.86 | 61.6 | 60.53 | 35.52 | 35.07 | 25.46 | 5 | 4 | 1.689 | 1.451 | 24 | 0
2014-10-07 | 61.86 | 54.73 | 7.13 | 61.4 | 60.32 | 35.55 | 35.1 | 25.22 | 5 | 4 | 1.602 | 1.431 | 24 | 0
2014-10-08 | 61.75 | 54.76 | 6.99 | 62.2 | 61.09 | 36.23 | 35.82 | 25.27 | 5 | 4 | 1.621 | 1.429 | 24 | 0
2014-10-09 | 61.82 | 54.88 | 6.94 | 62.6 | 61.47 | 37.33 | 36.89 | 24.58 | 5 | 4 | 1.652 | 1.337 | 24 | 0
2014-10-10 | 61.82 | 54.86 | 6.96 | 60.4 | 59.34 | 38.46 | 38.01 | 21.33 | 5 | 4 | 1.414 | 1.201 | 24 | 0
2014-10-11 | 61.89 | 55.07 | 6.82 | 63.2 | 62.09 | 36.91 | 36.46 | 25.63 | 5 | 4 | 1.625 | 1.699 | 24 | 0
2014-10-12 | 61.95 | 55.05 | 6.9 | 65.1 | 63.93 | 36.28 | 35.83 | 28.1 | 5 | 4 | 1.795 | 1.623 | 24 | 0
2014-10-13 | 61.69 | 55.34 | 6.35 | 61.7 | 60.62 | 36.51 | 36.06 | 24.56 | 5 | 4 | 1.692 | 1.398 | 24 | 0
2014-10-14 | 61.69 | 54.97 | 6.72 | 60.1 | 59.04 | 36.87 | 36.4 | 22.64 | 5 | 4 | 1.53 | 1.281 | 24 | 0
2014-10-15 | 61.7 | 55.08 | 6.62 | 62.7 | 61.6 | 37.59 | 37.11 | 24.49 | 5 | 4 | 1.634 | 1.39 | 24 | 0
2014-10-16 | 61.62 | 54.94 | 6.68 | 62.2 | 61.12 | 37.08 | 36.6 | 24.52 | 5 | 4 | 1.631 | 1.389 | 24 | 0
2014-10-17 | 61.75 | 54.66 | 7.09 | 62.3 | 61.21 | 36.39 | 35.91 | 25.3 | 5 | 4 | 1.691 | 1.439 | 24 | 0
2014-10-18 | 61.81 | 54.77 | 7.04 | 61.8 | 60.71 | 36.91 | 36.43 | 24.28 | 5 | 4 | 1.638 | 1.38 | 24 | 0
2014-10-19 | 61.8 | 54.81 | 6.99 | 65.3 | 64.15 | 35.81 | 35.33 | 28.82 | 5 | 4 | 1.885 | 1.638 | 24 | 0
2014-10-20 | 61.61 | 54.63 | 6.98 | 61.1 | 60.06 | 36.44 | 35.96 | 24.1 | 5 | 4 | 1.616 | 1.362 | 24 | 0
2014-10-21 | 61.81 | 55.28 | 6.53 | 66.3 | 65.14 | 40.77 | 40.23 | 24.91 | 5 | 4 | 1.679 | 1.417 | 24 | 0
2014-10-22 | 61.68 | 55.02 | 6.66 | 65.2 | 64.07 | 37.1 | 36.57 | 27.5 | 5 | 4 | 1.803 | 1.556 | 24 | 0
2014-10-23 | 61.67 | 54.42 | 7.25 | 58.6 | 57.61 | 34.21 | 33.74 | 23.87 | 5 | 4 | 1.597 | 1.354 | 24 | 0
2014-10-24 | 61.44 | 54.32 | 7.12 | 57.4 | 56.41 | 34.93 | 34.45 | 21.96 | 5 | 4 | 1.484 | 1.238 | 24 | 0
2014-10-25 | 61.77 | 54.49 | 7.28 | 59 | 57.96 | 33.91 | 33.43 | 24.53 | 5 | 4 | 1.638 | 1.39 | 24 | 0
2014-10-26 | 61.43 | 54.44 | 6.99 | 64.6 | 63.46 | 34.53 | 34.03 | 29.43 | 5 | 4 | 1.9 | 1.658 | 25 | 0
Итого: |  |  |  | 1921.1 | 1887.58 | 1128.1 | 1113.39 | 774.19 |  |  | 51.365 | 44.059 | 745 | 0
Средние: | 61.69 | 54.69 | 6.99 | [5 empty] | 5 | 4
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
25/09/1424:00 | 21466.5 | 21102.23 | 11915.75 | 11743.92 | 9358.31 | 605.314 | 521.591 | 9897 | 0
26/10/1424:00 | 23387.6 | 22989.81 | 13043.85 | 12857.31 | 10132.5 | 656.679 | 565.65 | 10642 | 0
Итого: | 1921.1 | 1887.58 | 1128.1 | 1113.39 | 774.19 | 51.365 | 44.059 | 745 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 745ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10653ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации