## Дом_Правдинский_1-ая Проектная8
Ведомость учета параметров потребления тепла
[11 empty] | c |  | 27.01.2016 |  |  | по |  |  | 25.02.2016
Потребитель: |  |  | ООО «Энергостройсервисжилье»
Адрес: |  |  | Московская обл., п.Правдинский, ул.1-ая Проектная, д.88
Договор №: | [8 empty] | от
[7 empty] | M1min = | [7 empty] | т/сутки |  |  |  |  | M1max = | [6 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[7 empty] | M2min = | [7 empty] | т/сутки |  |  |  |  | M2max = | [6 empty] | т/сутки
Прибор учета: |  | СПТ943 | [7 empty] | № |  | 22903 | [7 empty] | Tхв = |  | 5,0 |  |  | ºС |  |  |  |  | Версия ПО:
Дата |  | Температура (ºС) | [5 empty] | Масса (т) | [12 empty] | Давление (ат) |  |  |  |  | Теплота (ГКал) | [5 empty] | Время
|  | T1 |  |  |  | T2 |  | M1 | [5 empty] | M2 |  |  | Мп=М1-М2 |  |  |  | P1 |  |  | P2 |  | Q1 |  | Q2 |  |  | Qп=Q1-Q2 | раб.(ч)
25.01.2016 |  | 65,8 |  |  |  | 53,9 |  | 583,167 | [5 empty] | 587,009 |  |  | -3,843 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,864 |  | 28,742 |  |  | 7.122 | 24,00
26.01.2016 |  | 64.7 |  |  |  | 54.1 |  | 584,754 | [5 empty] | 583,653 |  |  | -3,843 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,743 |  | 27,532 |  |  | 8.211 | 24,00
27.01.2016 |  | 66,8 |  |  |  | 53,1 |  | 581,563 | [5 empty] | 587,009 |  |  | -3,843 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,435 |  | 27,917 |  |  | 7.518 | 24,00
28.01.2016 |  | 64,4 |  |  |  | 54,4 |  | 583,562 | [5 empty] | 586,555 |  |  | -2,994 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 34,062 |  | 28,256 |  |  | 5.806 | 24,00
29.01.2016 |  | 63,0 |  |  |  | 54,2 |  | 598,928 | [5 empty] | 602,591 |  |  | -3,663 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 34,132 |  | 28,880 |  |  | 5.252 | 24,00
30.01.2016 |  | 61,6 |  |  |  | 55,5 |  | 648,699 | [5 empty] | 651,596 |  |  | -2,897 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,053 |  | 27,103 |  |  | 8.95 | 24,00
31.01.2016 |  | 59,5 |  |  |  | 55,2 |  | 653,144 | [5 empty] | 655,725 |  |  | -2,581 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,961 |  | 27,141 |  |  | 8.82 | 24,00
01.02.2016 |  | 59,5 |  |  |  | 55,3 |  | 655,729 | [5 empty] | 658,281 |  |  | -2,552 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 37,053 |  | 28,285 |  |  | 8.768 | 24,00
02.02.2016 |  | 59,6 |  |  |  | 55,4 |  | 655,580 | [5 empty] | 658,125 |  |  | -2,545 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,143 |  | 29,394 |  |  | 5.749 | 24,00
03.02.2016 |  | 59,6 |  |  |  | 55,3 |  | 656,861 | [5 empty] | 659,535 |  |  | -2,674 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,208 |  | 29,397 |  |  | 5.811 | 24,00
04.02.2016 |  | 59,6 |  |  |  | 55,5 |  | 656,850 | [5 empty] | 659,398 |  |  | -2,549 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,229 |  | 27,473 |  |  | 8.756 | 24,00
05.02.2016 |  | 59,6 |  |  |  | 55,4 |  | 656,965 | [5 empty] | 659,407 |  |  | -2,442 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 37,202 |  | 29,462 |  |  | 7.74 | 24,00
06.02.2016 |  | 59,2 |  |  |  | 55,1 |  | 657,399 | [5 empty] | 659,908 |  |  | -2,509 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,956 |  | 29,266 |  |  | 6.69 | 24,00
07.02.2016 |  | 59,4 |  |  |  | 55,0 |  | 657,404 | [5 empty] | 660,053 |  |  | -2,649 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,136 |  | 29,173 |  |  | 6.963 | 24,00
08.02.2016 |  | 59,9 |  |  |  | 55,2 |  | 656,848 | [5 empty] | 659,468 |  |  | -2,620 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,420 |  | 28,332 |  |  | 8.088 | 24,00
09.02.2016 |  | 60,1 |  |  |  | 55,4 |  | 656,578 | [5 empty] | 659,215 |  |  | -2,637 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,546 |  | 27,432 |  |  | 9.114 | 24,00
10.02.2016 |  | 60,1 |  |  |  | 55,4 |  | 656,492 | [5 empty] | 659,137 |  |  | -2,645 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,517 |  | 27,386 |  |  | 8.131 | 24,00
11.02.2016 |  | 60,2 |  |  |  | 55,4 |  | 656,940 | [5 empty] | 659,702 |  |  | -2,762 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,625 |  | 27,461 |  |  | 9.164 | 24,00
12.02.2016 |  | 60,1 |  |  |  | 55,4 |  | 656,789 | [5 empty] | 659,526 |  |  | -2,737 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,531 |  | 27,412 |  |  | 8.119 | 24,00
13.02.2016 |  | 60,0 |  |  |  | 55,4 |  | 657,008 | [5 empty] | 659,721 |  |  | -2,714 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,499 |  | 27,426 |  |  | 8.073 | 24,00
14.02.2016 |  | 59,5 |  |  |  | 55,1 |  | 657,189 | [5 empty] | 659,808 |  |  | -2,619 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,157 |  | 28,258 |  |  | 6.899 | 24,00
15.02.2016 |  | 60,2 |  |  |  | 55,5 |  | 657,251 | [5 empty] | 659,877 |  |  | -2,626 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,612 |  | 28,522 |  |  | 8.09 | 24,00
16.02.2016 |  | 60,1 |  |  |  | 55,4 |  | 657,069 | [5 empty] | 659,795 |  |  | -2,726 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,571 |  | 29,478 |  |  | 6.093 | 24,00
17.02.2016 |  | 59,8 |  |  |  | 55,1 |  | 657,184 | [5 empty] | 659,807 |  |  | -2,623 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,359 |  | 30,261 |  |  | 5.098 | 24,00
18.02.2016 |  | 59,5 |  |  |  | 54,8 |  | 657,291 | [5 empty] | 659,800 |  |  | -2,509 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 37,158 |  | 30,080 |  |  | 7.078 | 24,00
19.02.2016 |  | 59,2 |  |  |  | 54,5 |  | 657,289 | [5 empty] | 659,901 |  |  | -2,611 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 34,973 |  | 29,876 |  |  | 5.097 | 24,00
20.02.2016 |  | 59,3 |  |  |  | 54,6 |  | 657,648 | [5 empty] | 660,274 |  |  | -2,626 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,060 |  | 29,938 |  |  | 6.122 | 24,00
21.02.2016 |  | 58,8 |  |  |  | 54,2 |  | 657,609 | [5 empty] | 660,282 |  |  | -2,673 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 37,753 |  | 28,716 |  |  | 9.037 | 24,00
22.02.2016 |  | 59,0 |  |  |  | 54,4 |  | 657,647 | [5 empty] | 660,328 |  |  | -2,681 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 38,873 |  | 30,827 |  |  | 8.046 | 24,00
23.02.2016 |  | 59,1 |  |  |  | 54,6 |  | 657,512 | [5 empty] | 660,170 |  |  | -2,658 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 37,935 |  | 29,940 |  |  | 7.995 | 24,00
24.02.2016 |  | 59,6 |  |  |  | 55,0 |  | 657,238 | [5 empty] | 659,950 |  |  | -2,712 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 36,259 |  | 30,174 |  |  | 6.085 | 24,00
25.02.2016 |  | 60,4 |  |  |  | 54,8 |  | 656,156 | [5 empty] | 659,132 |  |  | -2,975 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 35,717 |  | 30,322 |  |  | 5.395 | 24,00
Итого |  | 60,2 |  |  |  | 55,0 |  | 19492,025 | [5 empty] | 19574,078 |  |  | -82,052 |  |  |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 1082.135 |  | 863.588 |  |  | 218.547 | 768,00
Показания счетчиков
Дата и время |  |  |  |  | М1, т | [6 empty] | M2, т | [5 empty] | Q, Гкал | [5 empty] | Время раб.,ч
25.01.2016 18:00 |  |  |  |  | 68776,305 | [6 empty] | 69361,703 | [5 empty] | 1082.135 | [5 empty] | 5211,00
25.02.2016 00:00 |  |  |  |  | 88268.33 | [6 empty] | 88935.781 | [5 empty] | 863.588 | [5 empty] | 5979,00
[5 empty] | 19492,025 | [6 empty] | 19574,078 | [5 empty] | 218.547 | [5 empty] | 768,00
Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:
| Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: | [21 empty] | 01.03.16 13:18:12 | [5 empty] | 1